- 枞阳县中医院人工智能辅助诊断项目

- 采购需求

本项目为枞阳县中医院人工智能辅助诊断系统（肺结节影像处理模块及肋骨骨折影像处理模块）包含配套软件的院内部署及运营维护。具体实施内容如下：

- （一）项目背景

我国近年来逐步重视人工智能在医疗领域的应用和发展。在“十三五”规划期间，医疗等新兴领域的人工智能技术发展被正式纳入国民经济规划中，提出了“重点突破新兴领域人工智能技术，大力推进精准医疗创新和产业化”的目标。进入“十四五”规划后，更是明确要“聚焦人工智能、生物医药组建一批国家实验室，瞄准人工智能、生命健康等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”。2024年11月23日，国家医保局发布新规，明确人工智能辅助诊断首次被纳入医疗服务的价格构成，这一政策旨在支持成熟的AI技术应用，提升医疗诊断的精准度和效率，同时减轻患者负担。人工智能辅助诊断系统主要依靠机器学习、深度学习和大数据等技术，对医学影像进行分析，帮助医生更快、更准确地做出诊断‌。

本次项目建设将深度利用人工智能等新兴技术，针对当前存在的不足，围绕枞阳县中医院医疗质量提升、便民惠民等目标，提供智慧服务应用，整体提升枞阳县中医院医疗健康服务能力，满足居民多样化的健康服务需求。

- 一、项目需求

（一）本项目需配备以下软件：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺结节影像处理模块 | 1套 |
| 2 | 肋骨骨折影像处理模块 | 1套 |

（二）软件系统配置性能要求

| 模块 | 功能项 | 功能点 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、肺结节影像处理模块 | 1.肺结节检出与分析 | 1.1肺结节识别与标记 | 支持自动识别可疑结节，并在图像中标记对应位置。 |
|  |  | 1.2可疑结节列表 | 支持自动将可疑结节以列表形式展示。 |
|  |  | 1.3结节自动定位 | 支持自动定位结节所在的层面。 |
|  |  | 1.4结节解剖学定位 | 支持自动定位结节的解剖学位置。 |
|  |  | 1.5体积测量 | 支持自动测量结节的体积。 |
|  |  | 1.6长短径测量 | 支持自动测量结节的长短径。 |
|  |  | 1.7密度测量 | 支持自动测量结节的平均CT值。 |
|  |  | 1.8结节分型 | 支持对结节自动分型。 |
|  |  | 1.9结节良恶性分析 | 支持自动预测结节危险程度，提供高危、中危、低危分级。 |
|  |  | 1.10结节筛选 | 支持按照结节的良恶性、类型、长径筛选结节。 |
|  |  | 1.11结节排序 | 按照结节所在层面、风险等级、体积、肺段、长径、类型等进行结节排序。 |
|  |  | 1.12结节导航条 | 支持轴位视窗右侧绘制病灶导航指示条，提供病灶快速导航，并用色彩区分结节危险性。 |
|  |  | 1.13病灶信息手动修改 | 支持对肺结节的解剖学位置、性质、长短径、体积、平均密度、风险程度等参数修改，并同步至影像所见及诊断结果。 |
|  | 2.肺结节随访功能 | ★2.1历史数据自动对比 | 支持对患者不少于9次检查进行随访对比阅片，并可切换显示历次检查，并且自动对比两次检查的相关信息。 |
|  |  | 2.2历史数据手动匹配 | 支持通过患者ID、姓名、检查号等信息检索数据，手动匹配病例，系统自动随访对比结节变化。 |
|  |  | 2.3结节自动匹配 | 支持自动匹配不同次检查的同一结节。 |
|  |  | 2.4结节密度变化曲线 | 支持自动生成结节密度随访变化曲线。 |
|  |  | 2.5结节体积变化曲线 | 支持自动生成结节体积随访变化曲线。 |
|  |  | 2.6结节倍增时间 | 支持自动计算随访结节的体积倍增时间。 |
|  |  | 2.7数据导出 | 支持导出单个结节或全部结节的体积倍增时间数据。 |
|  | 3.肺结节靶重建 | 3.1肺结节靶重建 | 支持肺结节CT靶重建，自动重建动态VR图像，VR图像可任意角度旋转，分别渲染病灶与组织。 |
|  | 4.结节信息导出 | 4.1结节信息导出 | 支持自动下载结节信息至excel文档。 |
|  | 5.推送功能 | 5.1序列推送 | 支持将用户勾选的结节，在原图序列上标记病灶框、显示结节信息，并推送至pacs，可在pacs完成打印。 |
|  |  | 5.2.结节重建推送 | 支持用户将肺结节横断位、矢状位、冠状位的图像进行拍照，并标记病灶位置，并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印。 |
|  |  | 5.3.结节最大/最小密度投影功能（MaxIP/MinIP）推送 | 支持用户将肺结节（MaxIP/MinIP）的横断位、矢状位、冠状位的图像进行拍照，并标记病灶位置，并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印。 |
| 二、肋骨骨折影像处理模块 | 1.骨折检出与提示 | 1.1肋骨骨折检出并标记 | 支持自动识别CT影像中的肋骨骨折，并在图像中标记。 |
|  |  | 1.2骨折预警提示 | 当检测到肋骨骨折时，检出栏骨折模块高亮提示。 |
|  |  | 1.3骨折自动定位 | 支持自动定位骨折所在的肋骨、类别和前段、后段、腋段。 |
|  | 2.自动计数功能 | 2.1肋骨自动计数 | 支持横断位、矢状位、冠状位图像上所有肋骨的自动计数。 |
|  |  | 2.2胸椎自动计数 | 支持横断位、矢状位、冠状位图像上所有胸椎自动计数。 |
|  | 3. 骨骼3D重建 | 3.1肋骨3D重建 | 支持生成肋骨VR图像，图像可任意角度旋转。 |
|  |  | 3.2椎骨3D重建 | 支持生成椎骨VR图像，图像可任意角度旋转。 |
|  |  | 3.3胸骨3D重建 | 支持生成胸骨VR图像，图像可任意角度旋转。 |
|  |  | ★3.4左右侧肋骨单独显示 | 支持左右侧肋骨单独显示。 |
|  | 4.肋骨CRP重建 | 4.1肋骨平铺图像 | 支持生成肋骨平铺图像。 |
|  |  | 4.2肋骨CPR重建 | 支持生成单根肋骨的CPR拉直图像，并标记病灶位置。 |
|  |  | 4.3图像联动功能 | 支持单根肋骨CPR图像与横断位、矢状位、冠状位图像联动。 |
|  | 5.骨折推送功能 | 5.1冠矢轴重建推送 | 支持用户对骨折冠矢轴进行拍照，并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印。 |
|  |  | 5.2.3D重建推送 | 支持用户对骨折VR进行拍照，包括胸廓VR、肋骨VR、椎骨VR、胸骨VR、左右肋骨单独VR,并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印。 |
|  |  | 5.3.肋骨平铺图推送 | 支持用户将肋骨平铺图像进行拍照，并标记病灶位置，并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印持 |
|  |  | 5.4.肋骨拉直图推送 | 支持用户将拉直图像进行拍照，并标记病灶位置，并将拍照序列推送至pacs，可在pacs完成打印持 |

注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

- 二、服务期：

- 系统搭建时间：合同签订后60个工作日内完成软件安装调试并验收合格后开始投入使用。

- 2、服务时间：自投入使用时间起总服务期3年，合同一年一签。服务良好续签下一年度。